(подробно о заполнении формы см. раздел Запрос/Заказ на сайте  http://www.igla.info/order/)

дата заполнения ____.____.____г. 	рег. № ______    дата регистрации ____.____.________г.

заполняется Заказчиком

| - Наименование фирмы Заказчика: |  | ООО «Предприятие», ИНН хххххххххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Лицо для контакта: |  | должность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФИО Иванов Иван Иванович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контакты |  | Тел.: |  | +7 000 123-45-67 |  |  | e-mail |  | info@info.ru |  |  |  |
| - Номер (название) объекта, тип, марка носителя или прицепа (для ТС), тип судна |  | АЗС(НБ) № хххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Вариант центральной части |  |  | Кол-во каналов связи RS-485 с ведущим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КИП-Б.5 |  |  |  1  2 (с ведущим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Блок индикации, БИ.3 |  |  |  1  2  3 (всего: 1-КИП, 2-ведущий, 3-БУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общее кол-во резервуаров: |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - По каждому резервуару: |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| a | Высота макс. уровня, H1, см | 250 |  | 280 | 1165 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Высота до фланца, H2, см | 280 |  | 305 | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Высота приямка резервуара, (для подземных РГС) H3, см | 60 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Высота патрубка, H42 см | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Расстояние до р-ра, по кабелю, м | 50 |  | 100 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Тип крепления на р-ре:3 | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Количество датчиков плотности4 на один р-р | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| h | Тип нефтепродукта5 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| i |  обсадной трубы6 мм | - |  | - | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| k | Расширенный диапазон температур7 (-55С…+45С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Блок управления, БУ.3, шт. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Блок питания, БП.58, шт. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Дополнительно: - высоты установки ДП, hd1, hd2, hd3, (hd4, hd5), м - расстояние от КИП-А.3 до БУ.3 - и др. информация |  | синий шрифт – образец заполнения формы ОЛ 1 р-р - подземный РГС (АЗС) 2 р-р - наземный РГС 3 р-р - наземный РВС с понтоном (без понтона п.7i как правило не заполняется) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 – интерфейсы RS-232/485 – стандартная поставка, USB – отметить, при заказе любым знаком.

2 – заполняется при наличии на резервуаре готовых фланцев, установленных на патрубках ДУ-200 (только для РВС)

3 –  	1 – фланец D = 150мм, вариант для подземных РГС для ДУ-А.2,  согласно ИВНЦ7.113.051-01(D – диаметр по шпилькам М8х40мм (4 шт х 90)

2 – фланец D = 180мм, вариант для наземных/открытых РГС для ДУ-А.2 и ДУ-Б.2, согласно ИВНЦ7.113.051-05

3 – стандартный ДУ-Б.2 согласно ИВНЦ7.113.052-03,

4 – стандартный ДУ-Б.2 + переходник для ДУ200, 1.6 МПа (DN-200),

5 – стандартный ДУ-Б.2 + ответный фланец в комплекте

6  – стандартный ДУ-М.5, согласно ИВНЦ.6113003.052-02 – только для мобильных СИ

4 –  	рекомендуется выбирать кол-во ДП до 3 шт, при бо’льшем количестве – специсполнение ДУ-Б.2.

5 –  	1 – светлые НП,

2 – авиатопливо,

3 – масла,

4 – нефть (подготовленная)

6 – при наличии обсадной трубы (понтона)

7 – стандартный диапазон температур -40С…+50С

8 – указывается при необходимости  при заказе КИП-Б.5 или удалении БУ.3 от БИ.3 более 10 м

Иллюстрация размеров для различных резервуаров, необходимых при заказе

ДУ-А	ДУ-Б

H1

H2

H3

H1

H2

Установочный фланец

Размеры для подземных РГС	Размеры для РВС и наземных РГС

ДУ-М	ДУ-Б

H4

H2

ДУ-200

H1

H2

Установочный фланец

Размер для мобильных емкостей	Размеры для РВС с установлеными фланцами ДУ-200